| 起草人/日期 | 审核人/日期 | 批准人/日期 |
| --- | --- | --- |

Xxx有限公司

1 概述

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，质检部在成品检验、物料检验、制药用水检验、稳定性样品检验、工艺用气检验、验证相关检验及中间控制检验等各项检验活动中，共发生检验异常 XX 起，涉及超标结果（OOS）、超趋势结果（OOT）及异常结果（OOE）三类情形。本报告旨在对 2025 年度公司范围内发生的全部检验异常开展系统性回顾、深度分析与全面总结，全面评估检验异常管理体系的运行有效性，精准识别体系运行中存在的系统性、根源性问题，据此制定针对性改进措施，为后续质量管理工作的持续优化与提升提供坚实依据。

2  2025年度检验异常数据分析

  - 2025年检验异常的来源

| 年份/ 数量 来源 | 2024年 |  |  | 2025年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发起数量 | 终止数 | 实际数量 | 发起数量 | 终止数 | 实际数量 |
| OOS |  |  |  |  |  |  |
| OOT |  |  |  |  |  |  |
| OOE |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

小结：2025 年，因产品名（ll）注射液已实现商业化上市，产品生产量显著提升，带动检验工作量同步增长，检验异常发生数量随之上升至 XX 起。《非预期结果（OOE）管理规程》于2024.09.30执行，文件执行后未出现此类型异常情况。2025年已终止数量有XX起，主要原因选错检验异常类型.

  - OOS/OOT/OOE根本原因类型与调查情况分析

| 根本原因类型 | 数量 |
| --- | --- |
| 实验室原因，OOS/OOT/OOE无效 |  |
| 生产偏差，OOS/OOT/OOE有效 |  |
| 其他：物料吸潮 |  |
| 供应商产品质量问题 |  |
| 实验室和生产均未发现可归属原因 |  |
| 总计 |  |

小结：

- 由上表/图可知，大部分OOS/OOT/OOE是由于实验室原因引起，个数为XX，占比为XX。主要是由于。

- 生产偏差个数为XX例，占比XX。主要来源于TOC超标，主要原因为文件描述不清晰导致人员操作失误；生产人员及取样人员存在沟通不充分提前取样；人员操作不规范。

- 供应商产品质量问题的检验异常个数为XX例，占比为XX，3例（十二水合磷酸氢二钠含量、N,N'-二环己基碳二亚胺纯度、1-叔丁基-L-谷氨酸红外鉴别不符合要求）在实验室调查与生产调查无法找到原因，均及时反馈给供应商调查，并确认是供应商产品质量问题，得到反馈回复，并对物料进行退货处理。1例(曲拉通X-100生产商西陇科学股份有限公司)有细微差异，经过评估可放行使用。使用后监测产品质量，产品各项目均符合质量标准，未对产品质量造成不良影响。

- 小部分OOS/OOT/OOE经实验室和生产调查无法找到根本原因的数量有XX例，占比XX。其中OOS  XX 例，。

OOT 1 例，为悬浮粒子监测数据超趋势，重新监测数据符合标准。

OOE 2例。

  - OOS/OOT/OOE原因分类

| 原因分类 | 人 | 机 | 料 | 法 | 环 | 测 | 其他 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |

小结：

- 从数据来看，人的因素是导致OOS/OOT/OOE出现的主要原因，数量有15例，占比相对较高，占xx。问题集中在生产和检验过程中。

- 法的因素数量有xx例。

- 机的因素数量有XX例。

- 料的因素数量有XX例。

- 测和环的因素均有XX例，占比最低但仍需关注：“测” 的异常源于检测操作的细节偏差；“环” 的异常则是环境条件（如温湿度、洁净度）检测要求，间接影响了结果的准确性。

- 其他因素的主要原因为：未找到根本原因。

  - 检验环节及项目分布情况统计：

    - OOS/OOT/OOE样品类型分布

2025年1月1日至2025年12月31日实验室在各成品、稳定性样品、物料、制药用水、工艺用气、清洁验证、环境监测等检验中发生的检验异常情况。统计情况如下：

| 检验异常 样品类型 | OOS | OOT | OOE |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名（ll） |  |  |  |
| 产品名（dg）活化物 |  |  |  |
| 产品名（ll）活化物 |  |  |  |
| 产品名（sm） |  |  |  |
| 产品名（dg） |  |  |  |
| 产品名（czla） |  |  |  |
| 稳定性样品 |  |  |  |
| 物料 |  |  |  |
| 制药用水 |  |  |  |
| 清洁验证 |  |  |  |
| 环境监测 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |

小结：

- 2025年的OOS共 XX 例，主要集中在物料10 例，（1）有3例为物料本身质量问题，为十二水合磷酸氢二钠含量、N,N'-二环己基碳二亚胺纯度、1-叔丁基-L-谷氨酸红外鉴别不符合要求，已退货处理。（2）1例为曲拉通X-100XXX，未对产品质量造成不良影响。（3）XX例未找到根本原因，分别为N,N'-二环己基碳二亚胺纯度、丙酮水分、异丙醇苯项目，XXX。

清洁验证（XX 例），XX例为生产偏差，主要为生产人员未按SOP清洁设备、或操作不规范、取样环境有异常。

制药用水 XX例，原因为蒸发皿破损、取样环境有有机溶剂的影响。

另有XX例成品，产品名（ll）活化物XXX。

- OOT共 11 例，涉及产品 2 例，产品名（ll）有关物质、产品名（dg）工作种子前提表达量超趋势，均为实验室原因。

稳定性样品 2 例，产品名（dg）注射液长期18月锌含量结果超趋势，产品名（sm）原料长期18月的疏水杂质1结果超趋势，为实验室原因。

制药用水 2 例为TOC、不挥发物超趋势，原因为取样环境有有机溶剂的影响、蒸发皿破损。

环境监测 4 例为悬浮粒子超趋势，主要原因为操作的影响、限度值设置不合适。

- OOE共XXX例，涉及产品的检验XXX。

稳定性样品XX例，产品名（dg）XXX。

- OOS/OOT/OOE所涉及检验项目分析

2025年检验异常结果主要集中于TOC、纯度、有关物质、悬浮粒子、水分、残留溶剂、吸光度等项目；其余涉及检验异常的项目包括含量测定、鉴别、pH、沉降菌、位移准确度、剂量准确度、生物活性残留、凝点、性状、不溶性微粒、清洁确认，具体明细详见下表：

| 检验项目 | OOS数量 | OOT数量 | OOE数量 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOC |  |  |  |  |
| 有关物质 |  |  |  |  |
| 悬浮粒子 |  |  |  |  |
| 纯度 |  |  |  |  |
| 含量 |  |  |  |  |
| 残留量 |  |  |  |  |
| 蛋白含量 |  |  |  |  |
| 不挥发物 |  |  |  |  |
| 红外鉴别 |  |  |  |  |
| 水分 |  |  |  |  |
| 20L发酵表达量 |  |  |  |  |
| 固含量 |  |  |  |  |
| 电导率 |  |  |  |  |
| 残留溶剂 |  |  |  |  |
| 吸光度 |  |  |  |  |
| 苯 |  |  |  |  |
| 高分子蛋白 |  |  |  |  |
| 活性分子数 |  |  |  |  |
| 锌 |  |  |  |  |
| DGHHW-B |  |  |  |  |

小结：

2025年OOS/OOT/OOE主要发生在TOC、悬浮粒子、有关物质、纯度、含量、残留量、蛋白含量、不挥发物、红外鉴别、水分相关项目。已通过培训、完善操作文件、增加标识等措施进行纠正及预防。

- TOC

涉及纯化水、清洁洗水、接收罐 / 结晶罐 / 储罐口清洁等多个检测对象，共出现 7 起异常。主要原因为取样环境/操作的影响，取样操作不规范、取样环境受污染；人员操作疏漏，未开启净化设备导致环境有机残留多。已通过培训作为纠正措施，及完善取样操作文件作为预防措施。

- 悬浮粒子

涉及XXX。

- 有关物质

涉及XXX。

- 含量测定

涉及磷酸氢二钾、氢氧化钠、十二水合磷酸氢二钠 3 种物料，共发生 3 起含量检验异常。经调查分析，XXX。

- 蛋白含量

涉及XXX。

- 不挥发物

涉及注射用水、纯化水的不挥发物检测，共 3 起异常。原因为：蒸发皿残留凡士林及蒸发皿破损，导致影响结果。

- 红外鉴别

涉及药用聚乙烯袋、XXX。

- 残留量

涉及不XX。

- 纯度

涉及产品名（ll）、N,N'- 二环己基碳二亚胺 2 类物料，共 3 起异常，主要原因为：实验室检测因素；物料质量本身问题；未找到根本原因，重新检测合格。

  - 检验异常调查完成情况统计：

根据《超标结果（OOS）管理规程》（文件编号：GQA-G00xx(3.0)）中调查时限的要求：全部的实验室及生产调查应在OOS结果发现一个月内完成，如有特殊情况，不能按期完成的调查应在质量管理系统上进行调查延期申请，在经过质量负责人的同意后，方可进行延期，QA应跟进调查的进度。

以下统计2025.01.01-2025.12.31发生的检验异常的关闭情况：

| 检验异常数量 | 已完成调查 | 未完成调查 | 延期完成数量 |
| --- | --- | --- | --- |

从上表可知，检验异常已全部完成调查，调查完成个数为XXX个，延期完成的有XX个，其中延期的有7个涉及生产的调查，按时完成率为XX。延期的主要原因为相关事项需要开展进一步深入调查。未能在规定期限内完成的均在质量管理系统上进行了延期申请，并经质量负责人的批准。

3  OOS/OOT/OOE 管理体系运行评估

3.1 OOS/OOT/OOE管理情况

检验异常按照《质量管理系统检验异常模块操作规程》在质量管理系统（线上）进行报告、审核、批准。检验异常发现后大部分都能再24小时内报告，小部分未能及时上报的均注明了原因。上报后按照《检验异常管理规程》、《质量调查工具管理规程》启动调查调查程序：采用第一阶段实验室调查，找到根本原因时，结束调查。若第一阶段调查无法确定根本原因，启动第二阶段实验室与生产同步调查。特殊情况下，第一阶段的调查可由实验室与生产同步调查。涉及生产过程的各个环节，包括物料采购、生产工艺、人员操作、设备运行、环境条件等方面的追溯和审查。涉及物料的调查，第二阶段由物控部调查物料的验收、储存等情况；供应商调查生产及运输的相关情况等。

规定检验异常的调查期限，未按期完成的，依据文件规定申请延期，且经质量负责人批准。。

3.2  OOS/OOT/OOE 管理存在的问题

2025年OOS/OOT/OOE管理中，完成调查情况延期占比为XX，2024年的延期占比为XX%。按期完成率相对于2024年取得了一定的成效，但仍然存在问题：

- 无效OOS数量，占比51.06%，这个数据说明实验室检验能力需要提升，减少因实验室原因导致的检验异常数据。主要是人员/文件的问题，需要提升人员的管理能力，识别文件的可操作性及实验员的检验操作能力。

- 根本原因为“人”的偏差占比最多，原因有未按操作规程操作；操作错误；培训不足；说明培训效果不到位，需要根据培训的内容选择合适的考核方式，确保培训效果。

- 检验异未能在规定时间内关闭，调查时间较长，说明检验异常时效性方面存在问题。

- 个别案例调查记录不够详尽，调查深度不彻底，根本原因分析流于表面。

3.3  OOS/OOT/OOE 管理改进建议

针对上述问题需制定改进措施，加强对调查过程的监督和管理，确保调查工作的合规性和有效性，如下：

| 序号 | 改进措施 | 执行部门 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1）学习法规提高认知，识别公司文件与法规条款的差异性。 | 各部门 | 持续 |
|  | 2）持续开展文件两年周期性评审的工作，确认文件/记录内容的适配性 |  |  |
| 2 | 1）相关岗位操作规程需要通过“实际操作”的考核方式进行培训效果的确认。 | 各部门 | 持续 |
|  | 2）对岗位资质的持续确认 |  |  |
| 3 | 优化责任分工，调查负责人建议由有资历、有经验的人员担任。对于偏差出现时，各部门应优先处理，完成调查。 | 各部门 | 2026.06 |
| 4 | 1）制定培训计划，培训要求覆盖OOS/OOT/OOE管理要求、识别异常、调查流程、根本原因分析方法（如5Why、鱼骨图）、记录规范、风险评估工具等内容。开展季度偏差/OOS等的典型案例分析会，提升人员对调查要点的理解与应用能力。 | 质量保证部 | 2026.06 |
|  | 2）开展季度偏差/OOS等的典型案例分析会，提升人员对调查要点的理解与应用能力。 | 质量保证部 | 每季度 |

4  总结

2025年公司检验异常总量比2024年有上升，主要源于生产批次增加，物料/成品的检测频次也随之增加，发生的检验异常概率增大。检验异常管理体系运行有效，存在一些不足，如无效OOS较多、人员培训不足、设备维护不完善、文件记录不完善、流程关闭不及时问题；此外，还存在一些短板，根本原因分析深度不足。下一年度，我们将以问题为导向，以提升质量为核心，扎实推进各项改进措施，持续优化检验流程，强化质量管控，不断降低检验异常发生率，为企业的持续健康发展提供有力保障。//